- 采购内容：制剂室制水管道更新

- 采购要求：

| - 名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 恒压4.0公斤变频循环泵 | - 1台 | - 1、设备材质必须符合药用要求，所有管路、储水设备材质必须为304不锈钢。 - 2、设备必须配备内循环装置，保证设备和管路内的水始终处于活水状态。 - 3、设备必须配备杀菌装置。 - 4、设备必须显示膜前、膜后压力，显示纯化水电导率。 |
| - 304不锈钢DN20水路改造 | - 28米 |  |
| - 臭氧杀菌 | - 1台 |  |
| - 纯化电导率显示仪 | - 1个 |  |
| - 全自动水循环控制配电箱 | - 1个 |  |

- 备注：1、不统一组织踏勘现场，供应商可根据需要自行到项目现场进行踏勘。，所有产生的费用包含在报价之中。

- 采购涉及的全部产品，成交单位均提供1年质量保证，1年内除人为原因造成的硬件损失，成交单位负责全面维保，建设单位不再支付任何费用。

- 控制总价8220.00元，超过控制总价视为无效报价。

- 供应商资格要求：

1.在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商；

2.供应商须提供有效期内加盖公章的营业执照；

3.本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价。

四、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。随报价单一同密封递交营业执照复印件，不提供以上要求资质的视为无效报价。（以上材料均加盖单位公章）

2.响应文件递交截止时间： 2023年7月19日14:30

3.采购会议时间：         2023年7月19日14:30

4.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

5.联系人: 马先生（电话：13562635239）

张先生（电话：05365038338）

- 本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含各种辅助材料、税费、服务人员差旅、检测检验、售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

- 付款方式：项目验收完成付合同价款的90%，余款在质保期满无质量问题后付清（无息）。

- 评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

制剂室制水管道更新报价单

| - 名称 | - 所投产品品牌/ - 规格型号 | - 数量 | - 单价 | - 总价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 恒压4.0公斤变频循环泵 |  | - 1台 |  |  |  |
| - 304不锈钢DN20水路改造 |  | - 28米 |  |  |  |
| - 臭氧杀菌 |  | - 1台 |  |  |  |
| - 纯化电导率显示仪 |  | - 1个 |  |  |  |
| - 全自动水循环控制配电箱 |  | - 1个 |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |

公司名称：(盖章)

法人或授权代表：

联系电话：

日期：