- 采购内容：化粪池清理、排污管道疏通

- 采购要求：

- 1、化粪池位置：

- 1.1综合病房楼急诊东侧1、2号化粪池60立方米；

- 1.2高压氧西侧西侧化粪池30立方米；

- 1.3煎煮中心东侧化粪池40立方米；

- 1.4门诊楼与综合病房楼之间消防通道的污水井；

- 1.5每月清掏约60立方米。

- 2、排污管道疏通：

- 管道直径600mm的1000米，管道直径300mm的50米，每年须疏通的约为550米，高压疏通每米35元，据实结算。

- 3、服务要求：

- 3.1成交方每月对院内化粪池清掏，若院方有需要，可随时要求成交方在指定时间及指定地点进行清掏工作。成交方必须按质、按量完成指定的化粪池抽渣清理（化粪池清理见底），清理化粪池前和清理后拍照记录，在清理过程中必须按国家有关部门规定避免二次污染。

- 3.2成交方（中标人）接到院方（医院）通知后两个小时内到位并及时清理化粪池内污水、污物残渣及疏通排污管道。

- 3.3在工作过程中必须做好安全保障措施确保作业安全，不影响过路行人与车辆，因处置不当而发生的安全责任事故与校方无关。

- 3.4清理、疏通工作流程符合国家的有关规定。

- 3.5在工作中质量上达不到合同要求或是做得不到位，成交方无偿为院方服务。

- 3.6在合同期内如院方出现化粪池爆满造成管道堵塞（不属于管道塌方、管道变形损坏）的，或厕所通往化粪池的排污管道造成堵塞，成交方无偿为院方服务清理化粪池及疏通管道。

- 3.7因清掏、疏通不及时导致的管道堵塞、外溢每次处罚100元。

- 备注：1、不统一组织踏勘现场，供应商可根据需要自行到项目现场进行踏勘，所有产生的费用包含在报价之中，医院不再支付任何费用。

- 化粪池清理控制价40元/立方米，排污管道疏通控制价35元/米，控制总价48050.00元，超过控制价视为无效报价。

- 供应商资格要求：

1.在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商；

2.供应商须提供有效期内加盖公章的营业执照；

3.本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价。

四、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。随报价单一同密封递交营业执照复印件，不提供以上要求资质的视为无效报价。（以上材料每页均加盖单位公章）

2.响应文件递交截止时间： 2023年9月20日14:30

3.采购会议时间：         2023年9月20日14:30

4.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

5.联系人: 马先生（电话：13562635239）

张先生（电话：05365038338）

- 本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含各种辅助材料、税费、服务人员差旅、售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

- 付款方式：据实结算。

- 评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

报价单

| - 名称 | - 数量 | - 单价 | - 总价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 化粪池清理 | - 60立方米/月*12月=720立方米 |  |  |  |
| - 排污管道高压疏通 | - 550米/年 |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |

- 备注：以上报价含税，据实结算。

公司名称：(盖章)

法人或授权代表：

联系电话：

日期：