- 采购内容：医用空心钻、双极电凝钳

- 采购要求：

| 名称 | 技术要求 | 预计采购数量 | 供应商资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用空心钻 | - 可整机高温高压消毒，耐≥135℃高温； - ≥2种转速； - 扭矩≥3.3牛顿·米； - 钻夹头夹持口径≥0.1-8.0mm； - 空心通孔直径4.0mm； - 使用免消毒电池； - 电池电压14.4伏，1800mAh； - 铝合金外壳； - 每台空心钻带两个配套电池。 | 4台 | 1.在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商； 2.供应商须提供有效期内的营业执照、医疗器械经营许可证，生产厂家的医疗器械生产许可证、医疗器械注册证； 3.本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价； 4.控制总价32000.00元，医用空心钻控制单价6500.00元，双极电凝钳控制单价3000.00元；超过控制价视为无效报价。质保期1年。 |
| 双极电凝钳 | - 硬度：钳头HRC40-HRC45； - 粗糙度：头部Ra≤0.8um； - 尺寸：D(直径)Φ5±0.3； - L(工作长度)330mm±3mm； - 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌； - 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA; - 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA; - 功能：能顺利通过相应的穿刺器或转换器，转柄360°旋转自如，无卡滞现象，钳芯拆卸、组装方便,钳头二片相互吻合; - 各配备一套连接线。 | 2套 |  |

三、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

2.响应文件递交截止时间： 2023年10月17日14:00

3.采购会议时间：         2023年10月17日14:00

4.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

5.联系人: 刘女士（电话：05365038338）

张先生（电话：05365038338）

- 6.本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含设备供货（包装运输、装卸、设备就位）、安装调试、培训、各种辅助材料、税费、设备质保、服务人员差旅、检测检验、设备售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

*7.评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

医用空心钻、双极电凝钳报价单

| 序号 | 采购项目 | 所投品牌及规格型号 | 计量 单位 | 采购 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用空心钻 |  | 台 | 4 |  |  | 1年 |  |
| 2 | 双极电凝钳 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：(盖章)

法人或授权代表：

联系电话：

日期：