- 采购内容：膏方包装机

- 采购要求：

| 序号 | 名称 | 技术要求单位 | 预计用量 | 供应商资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膏方包装机 | - 适用于粘稠液和膏方包装，自动包装，易于携带，保质期长。 - 包装温度、包装袋数自动显示。 - 封合温度数字化控制。 - 容积≥14L。 - 包装量≥（10-50ml），无级变量可调整包装容量。 | 2台 | 1.在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商； 2.供应商须具有有效期内的营业执照； 3.本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价； 4.控制总价40000.00元，超过控制价视为无效报价。 |

三、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

2.响应文件递交截止时间： 2024年1月25日14：00

3.采购会议时间：         2024年1月25日14：00

4.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

5.联系人: 刘女士（电话：13806470799）

张先生（电话：0536-5038338）

- 6.本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价。报价金额应包含设备供货（包装运输、装卸、设备就位）、安装调试、培训、各种辅助材料、税费、设备质保、服务人员差旅、检测检验、设备售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

*7.评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

膏方包装机报价单

| 序号 | 名称 | 品牌/规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膏方包装机 |  | 台 | 2 |  |  | 质保期1年 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：(盖章)

法人或授权代表：

联系电话：

日期：