- 司法鉴定所暖气片采购、安装及施工询价项目

- 采购内容及要求

- 项目编号：寿中医采【2025】07号

- 采购内容：司法鉴定所暖气片采购、安装及施工

- 采购要求及供应商资格要求：

- 项目为司法鉴定所暖气片采购、安装及施工询价，详见采购清单。

- 在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商。

- 供应商须提供有效期内加盖公章的营业执照复印件，否则视为无效报价。

- 本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价。

- 控制总价49000.00元，超过控制总价视为无效报价。质保期为两个供暖期。

- 供应商注意事项：

- 供应商提供纸质报价单一份（加盖公章，必须密封现场递交），同时提供有效期内加盖公章的营业执照复印件一份，报价单及营业执照复印件提交后不予退还。

- 响应文件递交截止时间： 2025年3月13日9:00

- 采购会议时间：         2025年3月13日9:00

- 采购会议地点：         寿光市中医医院门诊楼四楼职工之家

- 联系人: 马主任（电话：13562635239） 李先生（电话：13306367709）

- 踏勘现场：不组织，投标人自行踏勘现场，费用自理。投标人自行考察现场,并把现场的实际情况及全部因素考虑在报价中，中标后不再因现场情况复杂或清单描述不清或没有描述而额外增加费用。 联系方式：马主任（电话：13562635239）

- 本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含但不限于货物供货（包装运输、装卸、货物就位）、设计制作安装、培训、各种辅助材料、货物质保、维修维护、服务人员差旅、检测检验、售后服务承诺范围内的服务、税费等所有费用，应计未计部分视为全部计入。

- 付款方式：施工完毕经使用科室验收确认无问题后付款90%，余款在质保期满经使用科室再次确认无问题后付清（无息）。

- 供货期：10日历天内全部完成施工。

- *评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

司法鉴定所暖气片采购、安装及施工询价项目

采购清单

| 序号 | 名称 | 安装、施工技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外镀锌钢管 | 1.安装部位:室外架空； 2.介质:供回水； 3.材质、规格: 天津友发国标DN50（内径）镀锌钢管，壁厚3.25mm； 4.含管件(巨水牌)，管架制安，防腐及保温； 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及使用要求。 | m | 80 | 原发热门诊一楼西侧17间房屋增加暖气片及供暖设施。 |
| 2 | 室内镀锌钢管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:供回水； 3.材质、规格: 天津友发国标DN50（内径）镀锌钢管，壁厚3.25mm； 4.含管件，管架制安，防腐； 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及使用要求。 | m | 192 |  |
| 3 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:供回水； 3.材质、规格: 天津友发国标DN20（内径）镀锌钢管，壁厚2.75mm； 4.含管件，管架制安，防腐； 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及使用要求。 | m | 136 |  |
| 4 | 钢制散热器 | - 1.型号、规格:六峰碳钢60mm*600mm散热器20片及配件； - 2.安装方式:挂式； 3.器具、托架除锈、刷油设计要求:满足规范及使用要求。 | 组 | 17 |  |

司法鉴定所暖气片采购、安装及施工询价项目

报 价 单

| 序号 | 名称 | 安装、施工技术要求 | 单位 | 预计采购 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外镀锌钢管 | 1.安装部位:室外架空； 2.介质:供回水； 3.材质、规格: 天津友发国标DN50（内径）镀锌钢管，壁厚3.25mm； 4.含管件(巨水牌)，管架制安，防腐及保温； 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及使用要求。 | m | 80 |  |  | 两个供暖期 | 原发热门诊一楼西侧17间房屋增加暖气片及供暖设施。 |
| 2 | 室内镀锌钢管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:供回水； 3.材质、规格: 天津友发国标DN50（内径）镀锌钢管，壁厚3.25mm； 4.含管件，管架制安，防腐； 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及使用要求。 | m | 192 |  |  |  |  |
| 3 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:供回水； 3.材质、规格: 天津友发国标DN20（内径）镀锌钢管，壁厚2.75mm； 4.含管件，管架制安，防腐； 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及使用要求。 | m | 136 |  |  |  |  |
| 4 | 钢制散热器 | - 1.型号、规格:六峰碳钢60mm*600mm散热器20片及配件； - 2.安装方式:挂式； 3.器具、托架除锈、刷油设计要求:满足规范及使用要求。 | 组 | 17 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：报价为全费用固定综合单价，含安装及其税费，结算时按实际工程量结算。

公司名称：(盖章)

法人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日    期：